Flik 8 Miljöanalys

Arbetsmetodik

- Vi har helt lokala transporter vid inköp av byggnadsmaterial för att korta transportsträckorna. - Aktuell transportör är egen maskinpark. - Tomgångskörning undvikes i möjligaste mån. - Dammskydd utföres vid torr väderlek genom vattenpåläggning. - Buller från byggplatsen. Se våra Allmänna ordnings- och skyddsregler i Arbetsmiljöplanen.

Information

Materialhantering

Våra rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen tillgodoses genom att materialet i möjligaste mån avropas, transporteras direkt till inbyggnadsstället efter behov. Utrustning förvaras i låst förrådscontainer, där de skyddas mot skador och stöld.

Information

Källsortering och omhändertagande av avfall

I övrigt separeras olika materialslag på arbetsplatsen i schaktmassor, byggavfall mm. Om massorna klassas som ”farligt avfall” skall; Transportdokument upprättas enl. SFS 2011:927. Efter avlämning av ”farligt avfall” skall mottagningsbevis/följesedlar redovisas. Erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra nedsmutsning.

Information

Byggavfall

- I möjligaste mån återanvänds dessa materialslag inom arbetsområdet. - I andra hand på annan arbetsplats (om de inte anses vara ”farligt avfall”). - I 3:e hand fraktas massorna till deponi, (om byggmaterial inte anses vara ”farligt avfall”).

Information

Nödlägesberedskap

Vid ev. miljöolycka finns en nödlägesberedskap i vart och ett av fordon för att kunna hantera detta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vid miljöolyckor åtföljs dokumenterad instruktion ”Checklista nödlägesberedskap”

Information

Verksamhetsstyrning

Se kvalitetsplan upprättat för projektet.