Flik 8 Miljöanalys

Arbetsmetodik

- Vi har helt lokala transporter vid inköp av byggnadsmaterial för att korta transportsträckorna. - Aktuell transportör är egen maskinpark. - Tomgångskörning undvikes i möjligaste mån. - Dammskydd utföres vid torr väderlek genom vattenpåläggning. - Buller från byggplatsen. Se våra Allmänna ordnings- och skyddsregler i Arbetsmiljöplanen.

Materialhantering

Våra rutiner för förvaring av material på byggarbetsplatsen tillgodoses genom att materialet i möjligaste mån avropas, transporteras direkt till inbyggnadsstället efter behov. Utrustning förvaras i låst förrådscontainer, där de skyddas mot skador och stöld.

Källsortering och omhändertagande av avfall

I övrigt separeras olika materialslag på arbetsplatsen i schaktmassor, byggavfall mm. Om massorna klassas som ”farligt avfall” skall; Transportdokument upprättas enl. SFS 2011:927. Efter avlämning av ”farligt avfall” skall mottagningsbevis/följesedlar redovisas. Erforderliga åtgärder vidtas för att förhindra nedsmutsning.

Byggavfall

- I möjligaste mån återanvänds dessa materialslag inom arbetsområdet. - I andra hand på annan arbetsplats (om de inte anses vara ”farligt avfall”). - I 3:e hand fraktas massorna till deponi, (om byggmaterial inte anses vara ”farligt avfall”).

Nödlägesberedskap

Vid ev. miljöolycka finns en nödlägesberedskap i vart och ett av fordon för att kunna hantera detta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vid miljöolyckor åtföljs dokumenterad instruktion ”Checklista nödlägesberedskap”

Verksamhetsstyrning

Se kvalitetsplan upprättat för projektet.