Patrik Kim Kürtök

patrik@kvalitetsgruppen.com, paddeftw@icloud.com

Masterlista

Egenkontroller (2026)

Innehållsförteckning

Masterlista -- Egenkontroller (2026)	2

Översikt	2

Huvudkategorier	2

1. Egenkontroll -- Bygg (Generell)	3

2. Egenkontroll -- Elinstallation	4

Dokumentation	4

Installation	4

Kontroll	4

3. Egenkontroll -- VVS	5

Installation	5

Kontroll	5

Dokumentation	5

4. Egenkontroll -- Badrum	6

5. Egenkontroll -- Kök	7

6. Egenkontroll -- Betong	8

Före gjutning	8

Gjutning	8

Efter gjutning	8

7. Egenkontroll -- Rivning	9

8. Egenkontroll -- Tak	10

9. Egenkontroll -- Målning	11

10. Egenkontroll -- Slutbesiktning	12

11. Egenkontroll -- Daglig säkerhet	13

Framtida momentspecifika egenkontroller	14

Rekommenderad standardstruktur för alla egenkontroller	15

Masterlista -- Egenkontroller (2026)

Översikt

Huvudkategorier

- Egenkontroll -- Bygg (Generell)

- Egenkontroll -- Elinstallation

- Egenkontroll -- VVS

- Egenkontroll -- Badrum

- Egenkontroll -- Kök

- Egenkontroll -- Betong

- Egenkontroll -- Rivning

- Egenkontroll -- Tak

- Egenkontroll -- Målning

- Egenkontroll -- Slutbesiktning

- Egenkontroll -- Daglig säkerhet

1. Egenkontroll -- Bygg (Generell)

- Projektinformation

- Gällande ritningar används

- Senaste handlingar används

- Material enligt handling

- Material oskadat vid leverans

- Mottagningskontroll utförd

- Arbetsområdet förberett

- Underlag kontrollerat

- Måttkontroll utförd

- Lod och våg kontrollerat

- Infästningar korrekt utförda

- Tätningar utförda

- Skydd av färdiga arbeten

- Städning utförd

- Avfall sorterat

- Fotodokumentation utförd

- Egenkontroll signerad

2. Egenkontroll -- Elinstallation

Dokumentation

- Ritningar kontrollerade

- Gruppförteckning uppdaterad

- Märkning utförd

Installation

- Kablar korrekt förlagda

- Skydd mot mekanisk påverkan

- Kapslingsklass uppfylls

- Ledningsdragning korrekt

Kontroll

- Kontinuitetsprovning

- Isolationsmätning

- Jordfelsbrytare testad

- Kortslutningskontroll

- Polaritetskontroll

- Funktionstest

- Spänningssättning kontrollerad

3. Egenkontroll -- VVS

Installation

- Rördimension korrekt

- Rör upphängda korrekt

- Genomföringar tätade

- Isolering monterad

Kontroll

- Tryckprovning utförd

- Täthetsprovning utförd

- Funktionstest utfört

- Flödeskontroll

- Temperaturkontroll

Dokumentation

- Relationshandling uppdaterad

- Driftinstruktion överlämnad

4. Egenkontroll -- Badrum

- Underlag godkänt

- Fall mot golvbrunn

- Golvbrunn monterad korrekt

- Tätskikt vägg

- Tätskikt golv

- Rörgenomföringar tätade

- Manschetter monterade

- Keramik monterad

- Fogning utförd

- Silikonfog utförd

- Funktionstest

5. Egenkontroll -- Kök

- Underlag kontrollerat

- Skåp monterade

- Bänkskivor monterade

- Vattenanslutningar täta

- Avloppsanslutning tät

- Elanslutningar kontrollerade

- Vitvaror funktionstestade

- Tätningslister monterade

- Slutlig rengöring

6. Egenkontroll -- Betong

Före gjutning

Form korrekt

Armering enligt ritning

Armeringsskydd uppfyllt

Ingjutningsgods monterat

Gjutning

Betongklass korrekt

Konsistens kontrollerad

Vibrering utförd

Ytbearbetning utförd

Efter gjutning

Härdning utförd

Skydd mot uttorkning

Sprickkontroll

7. Egenkontroll -- Rivning

- Rivningsplan följs

- Asbestinventering utförd

- El frånkopplad

- Vatten avstängt

- Avspärrning utförd

- Dammbekämpning

- Sortering av avfall

- Farligt avfall omhändertaget

- Städning utförd

8. Egenkontroll -- Tak

- Underlag kontrollerat

- Takstolar kontrollerade

- Underlagspapp monterad

- Läkt monterad

- Takbeläggning monterad

- Genomföringar tätade

- Nock monterad

- Taksäkerhet monterad

- Hängrännor monterade

- Stuprör monterade

9. Egenkontroll -- Målning

- Underlag rengjort

- Underlag slipat

- Spackling utförd

- Grundmålning utförd

- Mellanslipning utförd

- Täckmålning utförd

- Kulör kontrollerad

- Skikttjocklek kontrollerad

- Slutbesiktning utförd

10. Egenkontroll -- Slutbesiktning

- Samtliga egenkontroller klara

- Avvikelser åtgärdade

- Städning utförd

- Dokumentation komplett

- Relationshandlingar färdiga

- Drift- och skötselanvisningar överlämnade

- Garantibevis överlämnade

- Nycklar överlämnade

- Slutbesiktning godkänd

11. Egenkontroll -- Daglig säkerhet

- Arbetsberedning genomförd

- Skyddsutrustning används

- Arbetsområdet säkert

- Fallskydd kontrollerat

- Ställningar kontrollerade

- Stegar kontrollerade

- Maskiner kontrollerade

- Elcentral kontrollerad

- Brandsläckare tillgänglig

- Första hjälpen-utrustning finns

- Utrymningsvägar fria

- Kemikalier korrekt förvarade

- Daglig städning utförd

Framtida momentspecifika egenkontroller

- Gipsmontage

- Ventilation

- Isolering

- Dörrmontage

- Fönstermontage

- Plattsättning

- Tätskikt

- Golvläggning

- Murning

- Puts

- Fasad

- Dränering

- Grundläggning

- Armering

- Formsättning

- Solcellsinstallation

- Belysningsinstallation

- Kraftinstallation

- Vatteninstallation

- Avloppsinstallation

- Värmepumpsinstallation

- Golvvärme

- Brandtätning

- Fuktmätning

- Mottagningskontroll

- Slutstädning

Rekommenderad standardstruktur för alla egenkontroller

- Dokumentinformation

- Syfte

- Instruktioner

- Kontrollpunkter

- Avvikelser

- Signatur

- Bilagor (vid behov)